Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

…………………….

(data)

.

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące zamówienia na:

Modernizacja instalacji CO, oświetlenia wraz z montażem fotowoltaiki i automatyki pogodowej dla żłobka w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61

Składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:

I. Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………….

II. Warunki oferty:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

- Prace instalacyjne oraz montażowe ………………………zł z VAT (słownie: ………………………………………………………….)

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z OŚWIETLENIEM

szt.

| PRZYŁĄCZ DO LICZNIKA | 2 |
| --- | --- |
| ROZDZIELNIE MONTAŻ | 2 |
| PUNKTY GNIAZD Z MONTAŻEM | 56 |
| PUNKTY WŁĄCZNIKÓW | 20 |
| PUNKTY GŁÓWNYCH WYŁĄCZNIKÓW P/POŻ | 3 |
| PUNKTY OSWIETLENIA AWARYJNEGO | 12 |
| PUNKTY OŚWIETLENIA Z MONTAŻEM LAMP WEWNĘTRZNYCH | 124 |
| PUNKTY OŚWIETLENIA Z MONTAŻEM LAMP ZEWNĘTRZNYCH | 6 |
| MONTAŻ WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI | 148 |
| PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE 2XLICZNIKI | 100m |
| ROZDZIELNIE GŁÓWNE | 2 |
| ROZDZIELNIE | 2 |
| PRZEWÓD 3X2,5 | 500m |
| PRZEWÓD 3X1,5 | 500m |
| PRZEWÓD 5X1,5 | 200m |
| PREWÓD LGY 4MM | 600m |
| PRZEWÓD LGY 6MM | 300m |
| WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 1F 2P | 15 |
| WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3F 4P | 5 |
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY B10 | 26 |
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY B16 | 26 |
| KONTROLI 3 FAZ | 10 |
| KONTROLI 1FAZ | 10 |
| STYCZNIK MODUŁOWY ESB20A | 26 |
| ODGROMNIK | 2 |
| DPX | 2 |
| GŁÓWNE WYŁĄCZNIKI PRĄDU P/POŻ | 3 |
| CZUJKI RUCHU | 5 |
| GNIAZDA 230V | 56 |
| WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA | 20 |

PANEL LED	 48W						 124

2. CENTRALNE OGRZEWANIE - FOLIE GRZEWCZE

* INSTALACJA FOLII GRZEWCZYCH O MOCY MIN 200W/m² W WYLEWCE - 80% POWIERZCHNI PODŁOGI DLA PARTERU, I PIĘTRA, II PIĘTRA

* INSTALACJA FOLII GRZEWCZYCH O MOCY MIN 400W/m² W SUFICIE LUB SCIANACH WEWNĘTRZNYCH - 40% POWIERZCHNI SUFITU LUB ŚCIAN DLA PIWNIC

* INSTALACJA GRZEJNIKÓW ŚCIENNYCH W KLATKACH SCHODOWYCH O MOCY 700W – 12SZT.

3. AUTOMATYKA POGODOWA

| JEDNOSTKA STERUJĄCA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM | 1 |
| --- | --- |
| CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ | 3 |
| CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI WEWNĘTRZNEJ | 24 |
| TERMOSTATY OGRZEWANIA Z WYŚWIETLACZEM | 14 |
| CZUJNIK NATĘRZENIA ŚWIATŁA | 26 |
| APLIKACJA MOBILNA | 1 |
| MONTAŻ Z KONFIGURACJĄ I OKABLOWANIEM | 1 |

4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 22kWp Z MONTAŻEM NA DACHU

Gwarancja: ………….. miesięcy

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: do ………………….

III. Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia  umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminie i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Załączniki:

Do odpowiedzi na ofertę dołączam Oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz Wykaz robót instalacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

Data i Podpis Wykonawcy